СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДИНАМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  29.07.2021 г.                                      № 22/4

«Об утверждении Программы комплексного

Развития систем коммунальной инфраструктуры

Динамовского сельского поселения

На 2021 -2030 г»

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления РФ», Федерального закона № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Совет депутатов Динамовского сельского поселения

Решил:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области на период 2021-2030 годы. (Приложение 1)

Глава

Динамовского сельского поселения                                      Н В Волкова

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Динамовского сельского поселения

Нехаевского муниципального района

Волгоградской области

на период 2021-2030 гг.

Содержание

1.Паспорт                          	 4

- Введение	6

- Цели и задачи	6

2.Характеристика Динамовского сельского поселения.	7

2.1	Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства
 Динамовского  сельского поселения.                                                         8

- Демографическая ситуация. Прогноз динамики

численности населения	                                  10

- Территориальное планирование.	                                  11

3.Комплексное развитие системы теплоснабжения	                  11

- Анализ существующей организации

системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования	    12

3.2Источники теплоснабжения. Характеристика

технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования                                                                          12

3.3Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества                                                         13

4. Комплексное развитие систем водоснабжения                                14

- Анализ существующей организации систем водоснабжения         14

- Баланс водопотребления	                                  15

- Характеристика основных проблем систем водоснабжения           15

4.4 Основные направления в решении проблем систем

Водоснабжения                                                                                          16

- Ожидаемые результаты                                                                        16

5.Комплексное развитие системы хранения ТБО                                16

- Сооружения системы хранения ТБО. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования      17

6.Комплексное развитие системы электроснабжения	17

- Объекты электроснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования                                     17

6.2. Баланс системы электроснабжения	18

6.3	Проблемы эксплуатации систем в разрезе надежность, качество,
экологические требования.                                                                           18

6.4 Обоснование требований к системе электроснабжения

установленным стандартом качества	18

7.	Комплексное развитие системы газоснабжения	20

- Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы

системы газоснабжения	20

- Объекты газоснабжения. Характеристика технологического

процесса и техническое состояние оборудования		20

- Потребители	20

- Обоснование требований к системе газоснабжения

установленным стандартом качества                                                           21

- Ожидаемые результаты реализации комплексного развития

системы коммунальной инфраструктуры    	22

- Формирование сводного плана программных мероприятий

комплексного развития коммунальной инфраструктуры

Динамовского сельского поселения.	24

1. Паспорт

| Наименование программы | - «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области на 2021-2030г.г.»; |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2021-2030 годы» - Федеральный закон от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Генеральный план развития Динамовского сельского поселения. |
| Заказчик Программы | - Администрация Нехаевского муниципального района; |
| Разработчик Программы | - Администрация Динамовского сельского поселения; |
| Исполнители Программы | - Администрация Динамовского сельского поселения, МУК «Динамовский» центр культуры и благоустройства», Администрация Нехаевского муниципального района; |
| Цели Программы | - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок реализации Программы | - Реализация программы планируется на 2021- 2030 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2021-2022 годы; 2-й этап 2023-2026 годы; 3-й этап 2027-2030 годы; |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления Программой осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Динамовского сельского поселения, бюджета Нехаевского муниципального района; |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: - повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; - повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий Программы и организация комплексных проверок возлагается на Комитет по строительству и ЖКХ администрации Волгоградской области, ГУ «Волгоградский центр энергоэффективности», администрацию Динамовского сельского поселения, отдел строительства, ЖКХ и охраны окружающей среды администрации Нехаевского муниципального района. |

1.1. Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Динамовского сельского поселения.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

1.2. Цели и задачи

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- Взаимосвязанное   перспективное планирование  развития   коммунальных  систем   с планом социально-экономического развития Динамовского сельского поселения.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- Совершенствование     механизмов     развития     энергосбережения     и     повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- Обеспечение       сбалансированности       интересов       субъектов        коммунальной инфраструктуры и потребителей.

В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены мероприятия по повышению эффективности работы коммунального комплекса, которые представляют собой:

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем коммунальной инфраструктуры;

- срок реализации мероприятий;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий.

План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса Динамовского сельского поселения, на основе анализа существующего состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.

2. Характеристика Динамовского сельского поселения.

Общая площадь Динамовского сельского поселения составляет 202 га. Расположено Динамовское сельское поселение в северо-западной части Волгоградской области, 360 км. удаленность от областного центра, 130 км.   до Федеральной трассы, 26 км. до районного центра – станицы Нехаевская

Численность постоянно проживающего населения -  834 человека.

Динамовское сельское поселение расположено в сейсмически спокойной зоне. Местность представляет собой всхолмленную равнину, пересеченную овражно-балочной сетью.

Хозяйствующим субъектом является ООО «Динамо», занимающийся растеневодческой деятельностью. На территории расположена и действует Динамовская врачебная амбулатория, средняя общеобразовательная школа. Открыто отделение почты. Работают и радуют своими заслугами учреждения культуры МКУК «Динамовский» центр культуры и благоустройства».

На территории Динамовского  сельского поселения расположено 3 продовольственных магазина, 1 хозяйственный.

МКУК «ДЦКиБ»» обслуживает и содержит в порядке водопровод, заботясь о своевременной подаче воды населению.

2.1 Показатели сферы жилищно - коммунального хозяйства Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района.

Таблица1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства Динамовского сельского поселения

| Показатель | Ед. измер. | 2020год | 2021год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.кв.м | 29,9 | 29.9 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | тыс.кв.м | 3.2 | 3.2 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| УК | тыс.кв.м | 0 | 0 |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | 3,2 | 3.2 |
| Жилые дома (индивидуальные здании) | тыс.кв.м | 26,7 | 26.7 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 26,7 | 26,7 |
| Жилой фонд не пригодный для проживания: | тыс.кв.м |  |  |
| в том числе ветхий ветхий жилой фонд | тыс. кв.м |  |  |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м |  |  |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 21,11 | 21,11 |
| Количество ТСЖ | единиц | 0 | 0 |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего: | Шт. | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |
| учета тепла | Шт. | 0 | 0 |
| учета газа | Шт. | 0 | 0 |
| учета электроэнергии | Шт. | 0 | 0 |
| учета водоснабжения | Шт. | 0 | 0 |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной воды | Шт. | 380 | 399 |
| Полная стоимость предоставляемых жилищно-коммунальных услуг | млн.руб. | 0,518 | 0,480 |
| Уровень собираемости платежей за ЖКУ | % | 99,00 | 100 |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 12 | 16 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 2 | 2 |
| ВОС-1,2 |  |  |  |
| Протяженность сетей | КМ | 39.3 | 39.3 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 0,48 | 0,48 |
| Подача воды в сети | млн.куб.м | 0,034 | 0,034 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн.куб.м | 0 | 0 |
| Отпуск воды потребителям | млн.куб.м | 0,034 | 0,034 |
| в том числе населению | млн.куб.м | 0,029 | 0,029 |
| на хозбытовые нужды | млн.куб.м | 0,005 | 0,005 |
| Потребление воды (на 1 жителя): |  |  |  |
| Фактическое | м3/год | 28.5 | 48.0 |
| Нормативное | м3/год | 40.0 | 46,08 |
| куб.м/год на 1 чел. |  | 23.36 | 23.04 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | Т.м3/сут. | - | - |
| Протяженность канализационных сетей | км | - | - |
| Отведено сточных вод | млн.м3 | - | - |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн.м3 | - | - |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км |  |  |
| Число котельных-всего (муниципальных) | единиц | 3 | 3 |
| в том числе на: | единиц |  |  |
| жидком топливе | единиц |  |  |
| газе | единиц | 3 | 3 |
| Мощность котельных на: |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час |  |  |
| газе | Гкал/час | 0,086 | 0,086 |
| Выработано тепла | тыс. Гкал | 2,167 | 2,167 |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал | 2,167 | 2,167 |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал |  |  |
| на хозбытнужды | гкал/кВ.м | 0,461 | 0,461 |
| обеспеченность (на 1 кв.м в месяц) | гкал/кВ.м | 0,0384 | 0,0384 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 15.37 | 15.37 |
| Общее число газифицированных квартир | единиц | 440 | 440 |
| сетевым газом | единиц | 440 | 440 |
| сжиженным газом | единиц | 0 | 0 |
| Отпущено сетевого газа всем потребителям | тыс.м3 | 1264.5 | 1300 |
| в т.ч. населению | тыс.м3 | 11138 | 1150 |
| Отпущено сжиженного газа всем потребителям | тонн | 15.6 | 15.6 |
| в т.ч. населению | тонн | 15.6 | 8.15,6 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 15 | 15 |
| Отпуск электроэнергии потребителям, всего | млн.кВт | 0,675 | 0,700 |
| в т.ч. населению | млн.кВт | 0,400 | 0,450 |
| Доля объема отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 |

2.2 Демографическая ситуация.

Прогноз динамики численности населения

Демографическая ситуация в 2020 году характеризовалась продолжающимся процессом естественной убыли населения, связанной с низкой рождаемостью и высокой смертностью. До 2010 года численность населения увеличивалась за счет миграционного прироста. После 2010 года естественная убыль населения превысила миграционный прирост и численность населения начала уменьшаться.

Таблица 2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Динамовского сельском поселении

| Показатели | 2017г. отчет | 2018г. отчет | 2019г. отчет | 2020г. | 2021г. ¦ 2022г. ¦ 2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчет | Прогноз |  |  |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 0,879 | 0,859 | 0,846 | 0,843 | 0,831 | 0,819 | 0,807 |
| Естественный прирост населения, тыс. человек | 0,010 | 0.004 | 0.008 | 0,008 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Миграционный прирост населения, тыс. человек | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Таблица 3

Динамика численности трудовых ресурсов и занятого в экономике поселения населения

|  | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отчет | отчет | отчет |  |  |  |
| Численность трудовых ресурсов, тыс. чел. | 0,599 | 0,604 | 0,599 | 0,603 | 0,605 | 0,609 |
| Занято в экономике (среднегодовая), тыс.человек | 0,159 | 0,160 | 0,160 | 0,165 | 0,170 | 0,175 |
| Уровень регистрируемой безработицы на конец года | 0,275 | 0,354 | 0,392 | 0,411 | 0,409 | 0,407 |

2.3.Территориальное планирование.

В настоящее время действующим нормативно-правовыми актом по градостроительной деятельности на территории Динамовского сельского поселения является:

1. Генеральный план Динамовского сельского поселения

Основными задачами генерального плана Динамовского сельского поселения являются:

1) выявление проблем градостроительного развития территории, обеспечение их решения на основе анализа параметров сложившейся среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений,

2)	определение основных направлений и параметров пространственного развития, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов власти.

Генеральный план Динамовского сельского поселения устанавливают:

1)	функциональное зонирование территории поселения;

- характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

- направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий, обладающих высокой градостроительной ценностью;

Территория Динамовского сельского поселения состоит из жилого сектора и земель сельхозназначения.  В центре поселения расположены: Дом Культуры, школа, администрация, храм, 3 магазина, столовая ООО «Динамо», парк, памятник погибшим ВОВ. Есть территория для постройки жилых домов. Планируется завершение газификации жилого фонда до 2023 года.

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения

Программа развития теплоснабжения Динамовского сельского поселения представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на решение приоритетных проблем, связанных с оказанием услуг теплоснабжения и включает обоснование обеспечения имеющимися производственными возможностями прогнозируемого объема и качества услуг, соответствие услуг установленным требованиям и экологическим нормативам.

Система теплоснабжения Динамовского сельского поселения обладает достаточным резервом тепловой мощности для обеспечения нужд объектов поселения в настоящее время.

Основанием для разработки программы является план социально-экономического развития Динамовского сельского поселения.

3.1 Анализ существующей организации системы теплоснабжения и выявление проблем функционирования

Система теплоснабжения Динамовского сельского поселения состоит из 3 муниципальных газовых автономных котельных:

- Котельная Динамовской СОШ;

- Котельная Динамовской врачебной амбулатории

- Котельная ООО «Динамо»

- ИП Шевцова В В

- ИП Резник М Н

Котельные введены в эксплуатацию в 2005, 2003,1999, 2005,2005 году соответственно. В каждой котельной установлены индивидуальные приборы учета потребления газа.

Жилой фонд отапливается индивидуальными системами теплоснабжения.

Таким образом, система теплоснабжения сельского поселения на данный момент находится в удовлетворительном состоянии, не испытывает дефицита тепловой мощности и в данный момент не требует замены котлоагрегатов на более экономичные, ресурсосберегающие и модернизированные.

3.2 Источники теплоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования

Таблица 4

| № п/п | Наименование котельной | Местонахождение котельной | Год ввода в эксплуатацию | Принадлежность котельной по виду собственности | тип котлов | Вид котлов | Кол-во котлов ед. | Мощность |  | Основной вид топлива | Наличие резервного топлива | Средний КПД котлов % | Износ котельного оборудования, % | План 2021 Годовая выработка т/э Гкал | План 2022 Годовое потребление топлива, т.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Каждого котла Гкал/ч | Общая Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО «Динамо | Динао ул.Шпунта дом 1 | 1999 | частная | газовый | Хопер -100 | 2 | 0,086 | 0,086 | газ | нет | 90.6 | 3 | 866.88 |  |
| 2 | Динамовская врачебная амбулатория | Больничная дом 11 | 2003 | муниципальная | газовый | Волга Д-100 | 1 | 0,086 | 0,172 | газ | нет | 91 | 50 | 866,88 |  |
| 3 | МКОУ Динамовская ср школа | Ленина д 23 | 2005 | муниципальная | газовый | Волга Д-100 | 3 | 0,086 | 0.258 | газ | нет | 91 | 35.7 | 1300.32 |  |
| 4 | ИП Шевцова В В | Ленина дом 21 | 2005 | Частная | АОГВ-23 | газовые | 1 | 0.019 | 0.019 | газ | нет | 89 | 35.7 | 95.76 |  |
| 5 | ИП Резник М Н | Ленина дом 21 | 2005 | частная | АОГВ- 17.5 | газовое | 1 | 0.015 | 0.015 | газ | нет | 87 | 35.7 | 75.6 |  |

Характеристика технологического процесса и технического состояния теплоснабжения

3.3 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения на период 2021-2030 гг в области теплоснабжения.

1. Нормативные правовые акты, peгулирующие предоставление услуги

1.	Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление бюджетной услуги:

1.1.	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4.	Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от 6 января 1999 № 1);

- Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 К» 158-ст);

1.7.	Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
(утв. 11остановлением Госстроя России от 24 июня 2003 № 110);

1.8.	Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 октября 1985 № 189);

1.9. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к отоплению

2.1.1. Требования к техническим характеристикам

2.1.1.1.	В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения должна составлять 18-24 градуса но шкале Цельсия.

2.1.1.2.	Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.1.2. Требования к непрерывности отопления

2.1.2.1. Отопление жилых и нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций;

4. Комплексное развитие систем водоснабжения

Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению и водоотведению Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения на период 2021-2030гг. являются:

1. Обеспечение населения села питьевой водой в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья населения.

2.   Рациональное использование водных ресурсов.

3    Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ.

Цели программы будут достигнуты в результате реализации комплекса инвестиционных и организационно-управленческих мероприятий:

1.  Реконструкция водопровода – 10, км;

2.Установка частотного преобразователя плавного пуска электродвигателей на двух скважинах, расположенных в п. Кузьминка

3. Строительство новой скважины в п. Кузьминка

На данном этапе система водоснабжения Динамовского сельского поселения испытывает дефицита производственной мощности и дефицит мощностей водопроводной системы.

Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям Динамовского сельского поселение в соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги.

Питьевая вода должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или санированные водопроводные сети без ухудшения качества.

Услуги «Водоотведения» в Динамовского сельском поселении нет. Сточные воды утилизируются на приусадебных хозяйствах населения.

4.1 Анализ существующей организации систем водоснабжения

Таблица № 5

Технические характеристики системы водоснабжения

| Наименование водозабора | Тип | Протяженность водопроводных сетей | Средняя производительность, тыс. м3/год | Качество воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Динамо | Артезианская скважина | 36.3 км | 10 м3/час | Сухой остаток до 525.6 г/дм3;; Жесткость до 37.1мг-экв/дм3 |
| П.Мирный | Артезианская скважина | 3 км. | 10 м3/час | Сухой остаток до 525.6 г/дм3;; Жесткость до 37.1мг-экв/дм3 |

Таблица №6

4.2 Баланс водопотребления

| № п/п | Показатели производственной деятельности | 2020г. Факт тыс.м3 | 2021г. прогноз тыс.м3 | 2022г. Прогноз тыс.м3 | 2023г. Прогноз тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | Подъем воды | 22.714 | 22,800 | 23,000 | 23,500 |
| 1. | Реализация, в т.ч.: |  |  |  |  |
| 1.1 | Население | 20,534 | 20,600 | 21.000 | 23,000 |
| 1.2 | Население (ТСЖ, подвоз) | - | - |  |  |
| 1.3 | Организации, финансируемые из бюджета |  |  |  |  |
| 1.4 | Муниципальные учреждения | 2,180 | 1,200 | 1,500 | 1,700 |
| 1.5 | Прочие потребители | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Технические нужды (котельные) | 0 |  |  |  |
| 2. | Собственные нужды (промывка сетей и оборудования) | 0 |  |  |  |
| 3. | Потери при транспортировке | 0,0003 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0003 |

4.3 Характеристика основных проблем систем водоснабжения

Водоснабжение Динамовского сельского поселения осуществляется из закрытых источников, имеется централизованное водоснабжение с отбором воды из скважин, остальное население пользуется водой из колодцев. Мощность водопроводных сооружений составляет 0,75 тыс. куб. м в сутки. Очистка воды не осуществляется. Наличие глубинных водозаборных скважин– 3 шт., водозаборов -1 единица.

Длина существующей сети водопровода составляет 39.3 км, из них в замене нуждаются 33,3 км.

Наблюдается ежегодное снижение объемов потребления холодного водоснабжения в бюджетных учреждениях и индивидуальном жилом фонде Динамовского сельского поселения. Необходим четкий контроль расхода энергоресурсов посредством введения приборов учёта. Охват абонентов приборами учета в целом по поселению составляет на данный момент 74%.  Установка приборов учета холодной воды в индивидуальном жилом фонде за счет средств собственников жилья.

Одной из острых проблем в водопроводном хозяйстве поселения является значительный износ объектов коммунальной инфраструктуры и основных фондов.

В результате значительного износа сетей снижается надежность предоставляемых услуг водоснабжения, возникают значительные потери воды.

Таким образом, надежность снабжения потребителей водоснабжения на данный момент в Динамовского сельском поселении можно охарактеризовать как низкую. При планируемой замене и ремонте водопровода ожидается уменьшить потери воды и улучшить качество предоставляемой услуги.

Острой проблемой является ежегодный рост тарифов на энергоресурсы и энергоносители, что приводит к росту их составляющей части в тарифе водоснабжения.

Для решения перечисленных проблем, необходимо проведение мероприятий по замене водопроводных сетей, технологического оборудования, насосного оборудования, проведение энергосберегающих мероприятий.

4.4 Основные направления в решении проблем систем водоснабжения

| № п/п | Краткое описание проблемы в сфере водоснабжения | Возможные способы решения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефицит мощности водозаборных сооружений | Бурение скважины |
| 2 | Отсутствие наблюдательной сети скважин | Установка приборов учета на скважинах |
| 3 | Высокий износ водопроводной сети | Замена водопроводных сетей |
| 4 | Дефицит объема сооружений для хранения воды |  |

4.5 Ожидаемые результаты

Главными целями мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению водопроводных сетей являются обеспечение сельского населения питьевой водой в соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение.

Реализация мероприятий по повышению эффективности предоставления услуг в сфере водоснабжения позволит достичь следующих результатов:

- Социальные результаты - обеспечение надежности системы водоснабжения, улучшение качества питьевой воды, повышение комфортности проживания

2. Технологические результаты - снижение потерь воды, снижение количества технологических отказов.

5. Комплексное развитие системы хранения ТБО.

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления принадлежит Федеральному закону от 24 июня 1998 г. №89 «Об отходах производства и потребления», который определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ.

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, учреждения и предприятия общественного назначения и сельскохозяйственные предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории Динамовского сельского поселения.

Очистка территории поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

5.1. Сооружения системы хранения ТБО.

На территории Динамовского сельского поселения находятся 23 шт Пластиковых    Евро контейнеров, вместимостью 1,1 м3, вывоз мусора осуществляется еженедельно - четверг и воскресенье.

6. Комплексное развитие системы электроснабжения

6.1 Электрические сети. Характеристика технологического процесса распределения электроэнергии, техническое состояние оборудования, потери электроэнергии

На территории Динамовского сельского поселения протяженность электрических сетей составляет 15 км. Подстанция расположена 1,0 км от села.

Основные показатели:
Отпущено эл.энергии в сеть -   _______0.675______ млн. кВт/час.,
Технические потери              -   _____0,008________ млн. кВт/час.,
В том числе собственные нужды - _____________ млн. кВт/час.,
Реализация электроэнергии - ______0.66__________ млн. кВт/час.,
В том числе Хоз. нужды - _________0______ млн. кВт/час.,
Потери коммерческие	- _______0_______млн. кВт/час.

Потери электроэнергии разделены на четыре составляющих:

технические – составляют ___1,2_ %

собственные нужды подстанций - составляют _____1____ %

инструментальные погрешности измерения - входят в технические потери;

коммерческие потери - обусловлены хищениями электроэнергии и другими причинами в сфере организации контроля за потреблением электроэнергии.

6.2 Баланс системы электроснабжения

Таблица №8

Динамика роста нагрузок

| Год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.МВт | 1,308 | 1,269 | 1,231 | 1,194 | 1,158 | 1,123 | 1,090 |  |

6.3 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические требования

Основными проблемами текущего состояния электроэнергии Динамовского  сельского поселения являются:

- ускорение процесса старения основного оборудования электрических сетей;

- недостаточные объемы инвестиций в электроэнергетику за прошедшие годы;

- отсутствие понимания концепции опережающего развития системы электроэнергетики.

Приоритетными     направлениями     развития     электроснабжения     Динамовского сельского поселения являются:

- надежное электроснабжение хозяйства  от сетей оптового поставщика,

- техническая реконструкция и расширение действующих трансформаторных подстанций, демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного энергооборудования среднего и низкого напряжения,

- реконструкция системообразующих электрических сетей напряжением 10 и выше кВ с целью недопущения введения ограничений отпуска электроэнергии в аварийных ситуациях;

- реконструкция распределительных электросетей местах расположения важнейших объектов жизнеобеспечения с полноценным замещением выбывающей трансформаторной мощности и учетом перспективы развития инфраструктуры,

-	масштабное внедрение энергосберегающих технологий и оборудования.

На сегодняшнее время проблем с экологическими требованиями при эксплуатации электрических сетей нет, за исключением стандартных, которые включают в себя следующее:

- Эксплуатация автотранспортных средств,

- Утилизация всевозможных отходов (железобетон, лом черных и цветных металлов, автошины, отработанные масла).

6.4 Обоснование требований к системе электроснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения на период 2021-2030 гг в области электроснабжения.

1.	Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г» 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 К» 1029);

- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 № 338);

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376);

- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576);

- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР но стандартам от 3 мая 1983 №2147);

1.10.	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.	Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1.	Требования к качеству электроэнергии;

- Стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- Допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- Допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

2.2.	Требования к непрерывности электроснабжения;

2.2.1. Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги;

7. Комплексное развитие системы газоснабжения

7.1 Инженерно-технический анализ. Основные показатели работы системы газоснабжения

ГРП- 6 Автоматизированы для безопасности населения.

Общая протяженность газопроводов составляет – 15.37 км

в том числе:

- магистральные газопроводы (6,0 МПа)   - 0	км;

- газопровод высокого давления (0,6 МПа)-	 0,840  км;

- газопровод среднего давления (0,3 МПа) -	2,36 км;

- газопровод низкого давления (2,0КПА)   -11,9 км;

Отпуск газа потребителям за 2020 г. Составил -	1264,5 тыс. м3;

- на коммунально-бытовые нужды -126,5 тыс.м3;

- на промышленные цели: 0 тыс.м3;

- населению-1138,0тыс.м3;

7.2 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования

Таблица № 9

| Наименование обьекта | Год ввода | Диам., мм | Кол-ва м | Материал | Давление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П.Динамо | 1987 | 57-108 |  | Труба железная | Средне- низкое |

7.3 Потребители

В Динамовском сельском поселении на 01.01.2021г. заключены договора на поставку газа с 	юридическими лицами и с населением для коммунально-бытовых нужд.

Таблица № 10

| Потребители | Годовое потр. газа, тыс. куб.м. | в % |
| --- | --- | --- |
| Выработка тепла |  |  |
| Население | 1223,5 | 97,10 |
| Прочие потребители | 36,5 | 2,9 |
| Всего: | 1260 | 100 |

7.4.	Обоснование требований к системе газоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения на период 2021-2030 гг в области газоснабжения:

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1 .Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2.Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

- Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7.Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990 № 3605);

1.8 Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. Постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 г. № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9 Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 года № 27 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

1.10 Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1 Требования к качеству газа:

2.1.1 При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/м3, объемная доля кислорода- не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе – не более 3-х баллов;

2.1.2 При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3 Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПа. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа

8.  Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Динамовского сельского поселения коммунальными услугами.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а, следовательно, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии поселения.

Реализация   мероприятий   по   модернизации   и    развитию   системы   теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками,

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- улучшить экологическое состояние поселения за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

Реализация    программных    мероприятий   по   развитию   и модернизации   системы водоснабжения Динамовского сельского поселения позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всех планируемых районов Динамовского сельского поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Динамовского сельского поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере хранения твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Динамовского сельского поселения;

- улучшить экологическое состояние территории Динамовского сельского поселения;

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей Динамовского сельского поселения, создаст условия для устойчивого обеспечения населения и промышленных мероприятий энергоносителями. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

- снизить расход газа;

- уменьшить потребление электроэнергии для транспортировки теплоносителя в тепловых сетях;

- уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;

9.Формирование сводного плана программных мероприятий комплексного развития коммунальной

инфраструктуры Динамовского сельского поселения

Основные мероприятия программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Динамовского сельского поселения на 2021-2030 годы

| № |  | Наименование мероприятия | Наименование показателя, единица измерения | Количественные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы финансирования | Источники финансирования | Ожидаемый экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Млн. руб. |  | Млн. руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Раздел 1 Мероприятия в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Мероприятия в отрасли водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Реконструкция водопроводов и водопроводных сетей с заменой на трубы из полимерных материалов | км | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,0 | 3,0 -бюдж. сельск. поселения | - |
| 2 |  | Установка частотного преобразователя плавного пуска электродвигателей | шт |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 0,1 | 0,1 - бюдж. сельск. поселения | - |
| 3 |  | Строительство скважины | объект |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,8 | 0,4- обл. бюдж. 0,4- район. бюдж. | - |
|  |  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,9 | 0,4 – обл. бюджет; 0,4 – район. бюджет; 0,9 – бюджет сельского поселения |  |
| Раздел 3. Мероприятия в отрасли теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Мероприятия в отрасли электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Мероприятия в отрасли газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Мероприятия по вопросам хранения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приобретение контейнеров и обустройство площадок для сбора ТБО |  | объект | 23 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 - бюджет сельского поселения |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 | 2,0 -бюджет сельского поселения |  |
| ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,9 млн. руб. |  |  |